KARTA PRODUKTU .

Nazwa : **głowica natryskowa SH7000**

Numer katalogowy : 600200

Materiał : mosiądz chromowany , tworzywo sztuczne

( sito )

Fotografia i rysunek wymiarowy .

OPIS .

 Solidna mosięzna głowica natryskowa , do mocowania na ścianie

 Zasilanie wodne 1/2”

 Wypływ wody przez sito z tworzywa sztucznego

 Sito łatwe do czyszczenia : koncentryczne rozbieralne kręgi

 Głowica skonstruowana do miejsc publicznych i specjalnej troski ; kąt nachylenia i kształt oraz sposób mocowania nie pozwalają na skuteczny uchwyt czy zaczepienie

 Sito dzięki drobnym otworom znacznie ogranicza ilość zużywanej wody

Atest higieniczny PZH numer : HK/W/0396/01/2016

Zgodna z normą PN EN 1112 : 2008

Ta główka natryskowa jest malutka , zgrabna i wytwarza miły komfortowy deszczowy strumień .

Ale lojalnie trzeba uprzedzić , że nadaje się tylko do miękkiej wody .

Dlatego właśnie trafia na wyprzedaż .

Cena katalogowa 325 zł netto

Cena wyprzedaży : 105 zł netto